ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/FENX 2025

W  związku  z  powierzeniem grantu w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego przez Alimed Centrum Medyczne Alina Zakrzewska na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 012OW/6323/I/2024  składa zapytanie ofertowe dotyczące:

Zakup aparatu USG wszechstronnego

ZAMAWIAJĄCY:

Alimed Centrum Medyczne Alina Zakrzewska w dalszej treści zapytania ofertowego zwane jako Zamawiający

TRYB ZAMÓWIENIA:

Koszty związane z realizacją Przedsięwzięcia muszą być dokonywane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów publicznych.

Alimed Centrum Medyczne Alina Zakrzewska nie podlega stosowaniu Prawa Zamówień Publicznych, posiada własny dokument regulujący sposób dokonywania zakupów stworzony na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  postępowania  na  każdym  jego etapie, bez podania przyczyn.

O wprowadzonych  zmianach w zapytaniu  Zamawiający  poinformuje  Oferentów  mailem oraz zawiesi informacje na stronie internetowej www.alimed.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Szczegółowe wymagania będące przedmiotem zapytania:

Nazwa: Zakup aparatu USG wszechstronnego

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, posiadać certyfikat CE dopuszczające do obrotu na terenie UE oraz wpis do RWM (Rejestr Wyrobów Medycznych).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja techniczna określona poniższej.

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Punktacja - Kryterium 0/1 | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aparat fabrycznie nowy, | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
|  | rok produkcji min. 2026 | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
|  | pochodzenie - autoryzowany dystrybutor producenta | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
|  | fabrycznie wbudowanym monitor led, kolorowym, przekątną ≥ 21 cali. | Tak | Nie 0 pkt Tak 1 pkt |  |
|  | aparat wyposażony w panel dotykowy min. 14 cali z możliwością personalizacji przez użytkownika. | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
|  | dostępne menu w j. polskim. | Tak | Nie 0 pkt Tak 1 pkt |  |
|  | konsola aparatu: ruchoma góra/dół, lewo/prawo. cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 8 000 000 kanałów procesowych. cyfrowa regulacja tgc dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień. | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
| 8. | zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-22 mhz. | Tak | Nie 0 pkt Tak 1 pkt |  |
| 9. | ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych ≥3 | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
| 10. | archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
| 11. | dysk twardy ssd min. 512 gb | Tak | Nie 0 pkt Tak 1 pkt |  |
| 12. | głębokość penetracji ≥2-55 cm | Tak | Nie 0 pkt Tak 1 pkt |  |
| 13. | wyświetlany zakres pola obrazowego ≥0-55 cm | Tak | Nie 0 pkt Tak 5 pkt |  |
| 14. | maksymalna prędkość obrazowania ≥5000 fps | Tak | Nie 0 pkt Tak 5 pkt |  |
| 15. | możliwość rotacji obrazu o 360° | Tak | Nie 0 pkt Tak 1 pkt |  |
| 16. | funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym | Tak | Nie 0 pkt Tak 1 pkt |  |
| 17. | zaawansowany tryb dopplerowski służący do detekcji i obrazowania mikronaczyń (inny niż color lub power doppler). z możliwością wycięcia tła obrazu tak aby na ekranie w obszarze zainteresowania roi widoczne były tylko naczynia. aplikacje w których funkcja jest aktywna min. małe narządy, jama brzuszna, msk, ob. oprogramowanie ma umożliwiać wyliczenie współczynnika vi z zaznaczonego przez użytkownika obszaru | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
| 18. | funkcja pseudo trójwymiarowej wizualizacji przepływu, która pomaga intuicyjnie zrozumieć strukturę przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych w obrazowaniu 2d | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
| 19. | oprogramowanie dicom 3.0. lub równoważny | Tak | Nie 0 pkt Tak 1 pkt |  |
| 20. | obrazowanie panoramiczne | Tak | Nie 0 pkt Tak 1 pkt |  |
| 21. | doppler Fali Ciągłej wraz z pomiarami kardiologicznymi | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
| 22. | Elastografia akustyczna - typu Shearwave umożliwiająca wizualizację sztywności tkanek z kodowaną mapą kolorystyczną w obszarze ROI działająca w czasie rzeczywistym w trakcie badania. Możliwość wyboru pomiędzy prędkością obrazowania a jakością uzyskanej mapy rozkładu sztywności. Możliwość pomiaru wielu zaznaczonych obszarów wewnątrz ROI z podaniem wartości max. oraz wartości średniej dla poszczególnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyliczenia stosunku sztywności dwóch różnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyświetlenia mapy jakości w obszarze ROI informującej użytkownika o poprawności wykonanego badania | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
| 23. | aplikacja wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji (ai - deep learning technology) która w sposób automatyczny dokonuje detekcji położenia podejrzanych zmian w piersi w trakcie wykonywania badania ultrasonogradficznego ("na żywo") - wskazując ich położenie na obrazie 2d | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
| 24. | aplikacja wykorzystująca zaawansowane algorytmy AI służąca do w pełni automatycznej detekcji projekcji echokardiograficznych płodu wraz z automatycznymi pomiarami. Aplikacja ma w sposób automatyczny rozpoznawać badane struktury i przekroje anatomiczne oraz je podpisywać (przekroje anatomiczne serca: 4CV, LVOT, RVOT, 3VV, Ao Arch, Duct Arch, pomiary dla serca płodu dla widoków: m.in. 4CH ( RV Width, LV Width, RA Width, LA Width, RV Length, LV Length, RV Area, LV Area, RA Area, LA Area, TV Annulus, MV Annulus), 3VV (PA Diam, Ao Diam, SVC Diam, Thymus Diam), 3VVPA (MPA Diam, RPA Diam), LVOT (Aorta, AV annulus) itp. Itd. wraz z automatycznym wyliczeniem parametrów z-score. | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
| 25. | aplikacja wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning technology) która w sposób automatyczny dokonuje detekcji położenia nerwu na obrazie ultrasonograficznym "na żywo" w trakcie badania a także wykonuje segmentację takiego obrazu (także "na żywo") pokazując położenie nie tylko nerwu ale także naczyń krwionośnych, mięsni, kości, więzadeł. Aplikacja wspiera pół - automatyczny pomiar powierzchni przekroju poprzecznego nerwu pośrodkowego nadgarstka (CSA) przydatnego do diagnostyki zespołu cieśni nadgarstka | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
| 26. | videoprinter, fabrycznie montowany podgrzewacz żelu | Tak | Nie 0 pkt Tak 5 pkt |  |
| 27. | Głowica liniowa wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej do badań położniczych, mięśniowo szkieletowych, małych narządów, naczyniowych - zakres częstotliwości pracy min. 2-14 MHz - ilość elementów: min. 250 - szerokość skanu: min 50 mm | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
| 28. | Głowica convex wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych - zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz - ilość elementów: min. 192 - kąt skanowania: min. 65° | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
| 29. | Głowica kardiologiczna wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej do badań kardiologicznych, TCD oraz brzusznych - zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz - ilość elementów: min. 80 - kąt skanowania: min. 90°oprogramowanie | Tak | Warunek obligatoryjny |  |

Warunki obligatoryjne
Parametry oznaczone jako wymagania obligatoryjne (warunki brzegowe) muszą zostać spełnione przez oferowany aparat w całości.
Niespełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych skutkować będzie odrzuceniem oferty bez przyznawania punktów w kryteriach oceny.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne (znaki towarowe), należy je traktować wyłącznie jako przykład produktu, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia i ma na celu określenie oczekiwanego przez Zamawiającego standardu. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, pod warunkiem, że oferowany asortyment posiada parametry jakościowe, co najmniej takie same lub lepsze, jak asortyment opisany za ich pomocą przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne winien udowodnić Zamawiającego, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania opisane w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca winien wskazać charakterystykę przedmiotu: typ/model, specyfikację techniczną oraz nazwę producenta jako załącznik do formularza ofertowego.

MIEJSCE REALIZACJI:

Alimed Centrum Medyczne Alina Zakrzewska

43-190, Mikołów

ul. Bernarda Krawczyka 1/1

TERMIN REALIZACJI:

I kwartał 2026

KRYTERIA OCENY

- Cena (Kc) – waga: 90 pkt.

Prosimy o podanie cen w wartościach brutto w PLN (zawierających podatek VAT).

Punktacja  obliczona  zostanie  jako  proporcja  ceny  brutto  oferty do ceny brutto najniższej oferty złożonej w postępowaniu pomnożona przez wagę danego kryterium.

Kcb

Kc = ------------  x 100 x 90 %

Kco

gdzie:

Kc - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku); 1 % = 1 pkt

Kcb - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,

Kco - oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

- Gwarancja na sprzęt (Kgs) - waga: 10 pkt.

- okres trwania gwarancji mniej niż 36 m-cy – 0 pkt.

- okres trwania gwarancji 36 m-cy i więcej - 10 pkt.

- Kryterium funkcjonalnościowe/ jakościowe (Kf) – waga: 64 pkt.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najwyższą ilością punktów (maksymalnie 164 pkt).

Ostateczna ocena oferty zostanie wyliczana według wzoru:

O = Kc +Kgs+Kf

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty

Kc – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium ceny brutto;

Kgs – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium gwarancji na sprzęt;

Kf – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium funkcjonalności sprzętu

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Podana przez Wykonawcę cena ofertowa brutto brana będzie pod uwagę w trakcie oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Cena ofertowa brutto musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, niezależnie od wchodzących w ich skład elementów. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku.

Podana przez Wykonawcę cena ofertowa brutto będzie stała, tzn. nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia.

Cena ofertowa brutto musi obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą propozycji wymienionych wyżej założeń, oferta nie będzie rozpatrywana i nie będzie podlegała ocenie. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA – KRYTERIA DOSTĘPU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.	nie podlegają wykluczeniu:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni będą Wykonawcy powiązani osobowo / kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)   	uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)  	posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)   	pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, Opieki lub kurateli,

e)   pozostawanie z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwość.

2.	spełniają warunki udziału w postępowaniu / kryteria dopuszczające:

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie i wiedzę z zakresu objętego przedmiotem zamówienia

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferta musi być złożona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (formularz ofertowy).

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom i treści zapytania ofertowego.

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Ofertę  należy złożyć do dnia: 17.02.2026

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

Oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) należy składać mailem na adres patrycja.lodek@alimed.pl lub pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście (w sekretariacie Zamawiającego ).

Do zapytania ofertowego 1/FENX 2025 dołączony jest dodatkowo załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku współpracy z Rosją (załącznik nr 8 do umowy o powierzenie grantu) - który Oferent jest zobowiązany podpisać w momencie wyłonienia go jako Wykonawca.

Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany wyżej  adres mailowy.

Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail patrycja.lodek@alimed.pl lub telefonicznie  pod  nr  tel. 695 609 090 do dnia 17.02.2026 Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Patrycja Lodek

Oferta  powinna  zawierać  termin  jej  obowiązywania  - minimum  30 dni  od  dnia  jej złożenia.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA WYBORU: do 3 dni od zamknięcia terminu składania ofert

Wyniki postępowania  zostaną rozesłane drogą mailową do wszystkich Oferentów.

ZASADY ROZLICZEŃ

Rozliczenie za przedmiot zamówienia nastąpi  po dostarczeniu, montażu oraz przeszkoleniu personelu z obsługi aparatu USG (szkolenie z obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego z wystawieniem imiennych certyfikatów dla osób przeszkolonych)

Podstawą rozliczenia będą faktury VAT płatne w terminie 7 dni  od jej dostarczenia do Zamawiającego.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową i terminową realizację zamówienia. Oferent musi dysponować odpowiednią kadrą pracowników o niezbędnych kwalifikacjach i uprawnieniach, zapewniającą prawidłową i terminową realizację zamówienia. Oferent musi dysponować odpowiednią ilością, rodzajem i jakością sprzętu, narzędzi i innych niezbędnych środków potrzebnych do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia.

Załączniki:

      - Formularz oferty

      - Oświadczenie o braku współpracy z Rosją