Załącznik nr  1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/FENX 2025 z dnia 10.02.2026

FORMULARZ OFERTY

Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/FENX 2025 z 10.02.2026  do Przedsięwzięcia pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego przez Alimed Centrum Medyczne Alina Zakrzewska na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 012OW/6323/I/2024   dotyczące:

Zakupu …………..

I Dane oferenta:

a.  Nazwa:

b.  Adres siedziby:

c.  NIP:

d.  REGON:

e.  Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Zleceniodawcą:

imię i nazwisko:

telefon:

adres e-mail:

II. Zakres oferty

- Oferuję dostarczenie przedmiotu zamówienia ……………………….w następującej cenie:

|  | Cena | Słownie |
| --- | --- | --- |
| Wartość brutto ( z VAT) |  |  |

1.1 Opis przedmiotu oferty (proszę uzupełnić pola w tabeli)

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Punktacja - Kryterium 0/1 | Spełnienie warunku tak/nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aparat fabrycznie nowy, | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
|  | rok produkcji min. 2026 | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
|  | pochodzenie - autoryzowany dystrybutor producenta | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
|  | fabrycznie wbudowanym monitor led, kolorowym, przekątną ≥ 21 cali. | Tak | Nie 0 pkt Tak 1 pkt |  |
|  | aparat wyposażony w panel dotykowy min. 14 cali z możliwością personalizacji przez użytkownika. | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
|  | dostępne menu w j. polskim. | Tak | Nie 0 pkt Tak 1 pkt |  |
|  | konsola aparatu: ruchoma góra/dół, lewo/prawo. cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 8 000 000 kanałów procesowych. cyfrowa regulacja tgc dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień. | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
| 8. | zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-22 mhz. | Tak | Nie 0 pkt Tak 1 pkt |  |
| 9. | ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych ≥3 | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
| 10. | archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
| 11. | dysk twardy ssd min. 512 gb | Tak | Nie 0 pkt Tak 1 pkt |  |
| 12. | głębokość penetracji ≥2-55 cm | Tak | Nie 0 pkt Tak 1 pkt |  |
| 13. | wyświetlany zakres pola obrazowego ≥0-55 cm | Tak | Nie 0 pkt Tak 5 pkt |  |
| 14. | maksymalna prędkość obrazowania ≥5000 fps | Tak | Nie 0 pkt Tak 5 pkt |  |
| 15. | możliwość rotacji obrazu o 360° | Tak | Nie 0 pkt Tak 1 pkt |  |
| 16. | funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym | Tak | Nie 0 pkt Tak 1 pkt |  |
| 17. | zaawansowany tryb dopplerowski służący do detekcji i obrazowania mikronaczyń (inny niż color lub power doppler). z możliwością wycięcia tła obrazu tak aby na ekranie w obszarze zainteresowania roi widoczne były tylko naczynia. aplikacje w których funkcja jest aktywna min. małe narządy, jama brzuszna, msk, ob. oprogramowanie ma umożliwiać wyliczenie współczynnika vi z zaznaczonego przez użytkownika obszaru | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
| 18. | funkcja pseudo trójwymiarowej wizualizacji przepływu, która pomaga intuicyjnie zrozumieć strukturę przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych w obrazowaniu 2d | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
| 19. | oprogramowanie dicom 3.0. lub równoważny | Tak | Nie 0 pkt Tak 1 pkt |  |
| 20. | obrazowanie panoramiczne | Tak | Nie 0 pkt Tak 1 pkt |  |
| 21. | doppler Fali Ciągłej wraz z pomiarami kardiologicznymi | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
| 22. | Elastografia akustyczna - typu Shearwave umożliwiająca wizualizację sztywności tkanek z kodowaną mapą kolorystyczną w obszarze ROI działająca w czasie rzeczywistym w trakcie badania. Możliwość wyboru pomiędzy prędkością obrazowania a jakością uzyskanej mapy rozkładu sztywności. Możliwość pomiaru wielu zaznaczonych obszarów wewnątrz ROI z podaniem wartości max. oraz wartości średniej dla poszczególnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyliczenia stosunku sztywności dwóch różnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyświetlenia mapy jakości w obszarze ROI informującej użytkownika o poprawności wykonanego badania | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
| 23. | aplikacja wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji (ai - deep learning technology) która w sposób automatyczny dokonuje detekcji położenia podejrzanych zmian w piersi w trakcie wykonywania badania ultrasonogradficznego ("na żywo") - wskazując ich położenie na obrazie 2d | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
| 24. | aplikacja wykorzystująca zaawansowane algorytmy AI służąca do w pełni automatycznej detekcji projekcji echokardiograficznych płodu wraz z automatycznymi pomiarami. Aplikacja ma w sposób automatyczny rozpoznawać badane struktury i przekroje anatomiczne oraz je podpisywać (przekroje anatomiczne serca: 4CV, LVOT, RVOT, 3VV, Ao Arch, Duct Arch, pomiary dla serca płodu dla widoków: m.in. 4CH ( RV Width, LV Width, RA Width, LA Width, RV Length, LV Length, RV Area, LV Area, RA Area, LA Area, TV Annulus, MV Annulus), 3VV (PA Diam, Ao Diam, SVC Diam, Thymus Diam), 3VVPA (MPA Diam, RPA Diam), LVOT (Aorta, AV annulus) itp. Itd. wraz z automatycznym wyliczeniem parametrów z-score. | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
| 25. | aplikacja wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning technology) która w sposób automatyczny dokonuje detekcji położenia nerwu na obrazie ultrasonograficznym "na żywo" w trakcie badania a także wykonuje segmentację takiego obrazu (także "na żywo") pokazując położenie nie tylko nerwu ale także naczyń krwionośnych, mięsni, kości, więzadeł. Aplikacja wspiera pół - automatyczny pomiar powierzchni przekroju poprzecznego nerwu pośrodkowego nadgarstka (CSA) przydatnego do diagnostyki zespołu cieśni nadgarstka | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
| 26. | videoprinter, fabrycznie montowany podgrzewacz żelu | Tak | Nie 0 pkt Tak 5 pkt |  |
| 27. | Głowica liniowa wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej do badań położniczych, mięśniowo szkieletowych, małych narządów, naczyniowych - zakres częstotliwości pracy min. 2-14 MHz - ilość elementów: min. 250 - szerokość skanu: min 50 mm | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
| 28. | Głowica convex wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych - zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz - ilość elementów: min. 192 - kąt skanowania: min. 65° | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
| 29. | Głowica kardiologiczna wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej do badań kardiologicznych, TCD oraz brzusznych - zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz - ilość elementów: min. 80 - kąt skanowania: min. 90°oprogramowanie | Tak | Warunek obligatoryjny |  |

W ramach niniejszej oferty udzielamy gwarancji na przedmiot umowy:

długość gwarancji w miesiącach: ............................

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także iż spełniamy wszystkie warunki Zamawiającego wymienione w zapytaniu.

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona.

Termin związania ofertą ………… dni od daty dostarczenia oferty

Termin wykonania ………………………………………

…………………………..…...., dn. …………

....................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Podana cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.