Załącznik nr  1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 3/FENX 2026 z dnia 14.05.2026

FORMULARZ OFERTY

Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 3/FENX 2026 z 14.05.2026  do Przedsięwzięcia pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego przez Alimed Centrum Medyczne Alina Zakrzewska na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 012OW/6323/I/2024   dotyczące:

Zakupu Aparat EKG mobilny

I Dane oferenta:

a.  Nazwa:

b.  Adres siedziby:

c.  NIP:

d.  REGON:

e.  Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Zleceniodawcą:

imię i nazwisko:

telefon:

adres e-mail:

II. Zakres oferty

- Oferuję dostarczenie przedmiotu zamówienia ……………………….w następującej cenie:

|  | Cena | Słownie |
| --- | --- | --- |
| Wartość brutto ( z VAT) |  |  |
| Wartość netto |  |  |

1.1 Opis przedmiotu oferty (proszę uzupełnić pola w tabeli)

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Punktacja - Kryterium 0/1 | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aparat fabrycznie nowy, | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
|  | rok produkcji min. 2025 | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
|  | pochodzenie - autoryzowany dystrybutor producenta | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
|  | Zakres częstotliwości: 0.05 Hz do 170 Hz | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
|  | Ochrona przed impulsem defibrylatora | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
|  | Mobilny aparat EKG | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
|  | Eksport do HIS : HL7 ,dicom | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
| 8. | Bezprzewodowa technologia | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
| 9. | Praca na baterii do 8 h | Tak | Nie 0 pkt Tak 5 pkt |  |
| 10. | Obsługa wydruku przez drukarki sieciowe | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
| 11. | Dotykowy ekran | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
| 12. | Łączność wifi | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
| 13. | 12 odprowadzeń ekg | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
| 14. | Oprogramowanie do elektronicznej dokumentacji – możliwość wysyłki badań na pc | Tak | Warunek obligatoryjny |  |

W ramach niniejszej oferty udzielamy gwarancji na przedmiot umowy:

długość gwarancji w miesiącach: ............................

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także iż spełniamy wszystkie warunki Zamawiającego wymienione w zapytaniu.

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona.

Termin związania ofertą ………… dni od daty dostarczenia oferty

Termin wykonania ………………………………………

…………………………..…...., dn. …………

....................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Podana cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.